附件46

2025年吉林省新农村建设专项资金

（农村厕所革命奖补部分）项目实施方案（指南）

为贯彻落实国家、省委省政府关于农村厕所改造工作的有关部署，科学有序稳妥推进全省农村户用卫生厕所改造工作，现制定实施方案如下。

一、绩效目标

完成2025年度全省农村“厕所革命”年度新建任务2万户，提高农村厕所卫生水平，改善农村人居环境。一是边境村水冲厕所改造12182户，推动边境地区优先完成水厕应改尽改。二是全省其余地区完成7818户农村厕所新建任务，持续系统解决农户卫生入厕问题。

二、资金规模

资金主要为省级财政预算安排。2025年度厕所改造资金预算总额为5878万元。

三、支持范围

采取奖补的方式，按照“先建后补，以奖代补”的原则，对全省范围内符合条件的农户给予补助。同时鼓励农民和村集体主动投入，并广泛吸引社会各方力量参与，共同推进农村厕所革命。

四、补助方式和标准

- 按照定额测算分配。2025年按照旱厕每户1285元，水厕每户不高于4000元标准。

五、技术模式

坚持“宜水则水、宜旱则旱，以水优先”原则，稳妥推广户用卫生旱厕，因地制宜支持建设户用水冲厕所，积极推进运维管护。

（一）水冲厕所改造模式。一是单户接入现有主管网改造模式。在已经铺设主管网，建设完成污水处理终端的村庄，结合农民意愿、房屋结构和冬季取暖条件，因地制宜进行室内水冲厕所改造。二是整村（屯）开展集中管网式水厕改造模式。在规模集中、人口密集、村集体经济充裕的村庄，一体化进行污水管网、污水处理终端和室内水冲厕所改造，通过改厕带动农村生产生活污水一体化处理。三是区域性消纳式单户（或联户）的水厕。主要是以户（一户或多户）为单位安装黑灰水庭院消纳式等户用污水处理装置，实现污水的达标排放。

（二）卫生旱厕。结合我省改厕实际，主要在水源缺乏、没有供水和污水处理条件的村（屯），开展卫生旱厕改造。一是技术模式。地上建筑为砖混式厕屋，地下贮粪池分为砖混或混凝土浇筑，以及选择材质为塑料、玻璃钢或混凝土预制的一体式贮粪池。地下贮粪池改造为双坑交替式贮粪池，单坑容积不低于0.6m3，总容积不低于1.2m3，双坑之间互不渗透，便器上安装1个活动盖板，1个固定盖板，交替使用，充分发酵。卫生旱厕总体要达到“四有四无”（有墙、有顶、有门、有窗，地下贮粪池无渗漏、无蝇蛆、无臭、无粪便暴露）。其他有关技术指标参照《农村户用卫生旱厕建设技术规范》（DB22/T3232-2021）及《吉林省农村卫生户厕“农户自建 先建后补”技术标准通则（试行）》相关要求。鼓励各地因地制宜探索适合本地的创新建造模式。

五、实施计划

- 1.前期准备阶段（5月底前）。各市（州）、各改厕项目县明确工作目标，研究制定本地具体实施方案、技术方案，明确时限，科学合理选村定户，确定改厕模式。将建设任务细化到月，制定计划台账。

- 2.全面实施阶段（6月至11月底前）。各地围绕农村改厕重点任务，组织开展分区域、多层次的技术培训和政策宣贯活动，确保政策宣传到位、技术培训到位、农户理解到位。各改厕项目县按照全年既定的工作任务，具体组织实施工作。

- 3.跟踪问效阶段（3月至12月）。各市（州）、县（市、区）常态化开展本辖区内的绩效任务自查工作。省级发挥专家智库作用，成立检查组，在全省范围开展技术指导。

4.总结评估阶段（12月底前）。新建任务要利用改厕平台及时将农户信息、改厕工程有关设计、施工和验收等资料归档，实行一户一档。

七、工作要求

一要尊重农民意愿。充分发挥农民主体作用，坚持农户自建自管，各地要按照《吉林省农村卫生户厕“农户自建 先建后补”工作方案（试行）》要求，在2025年度新建任务中，全面推广“农户自建、先建后补”改厕模式，加强统筹指导和督查评估，确保年底前高标准完成改厕任务。

二要严格奖补程序。经农户主动申请改厕，村乡县市逐级汇总后上报省级改厕主管部门，省级汇总后，会同财政部门根据年度资金安排情况，确定年度改厕数量。任务下达后，农户按照先建后补的流程开展改厕。改厕完成后，村乡全面验收，县级抽查验收，市级抓好统筹协调和绩效评价。县级验收合格后，通过财政预算一体化系统申请下达资金，省级财政收到申请后，会同有关部门下达改厕资金，补助到户或到施工队。

- 三要明确资金用途。奖补资金必须全部用于农村“厕所革命”，主要支持农户新建卫生厕所（卫生旱厕或室内水厕），不得用于其他方面。鼓励农户结合新建（翻修）住房主动入室改造水厕，奖补资金可用于支持农户开展室外防渗漏储粪池建设。

附件：1.吉林省2025年农村户用卫生厕所改造明细表

2.吉林省2025年边境村水冲厕所改造明细表

联 系 人：省农业农村厅乡村建设促进处 艾志刚

联系方式：0431-88910597

附件1：

吉林省2025年农村户用卫生厕所改造明细表

| 市（州） | 县（市、区） | 计划改造数（户） |
| --- | --- | --- |
| 长春市 | 市本级 | 198 |
|  | 榆树市 | 742 |
|  | 德惠市 | 280 |
|  | 双阳区 | 260 |
|  | 九台区 | 200 |
|  | 农安县 | 410 |
|  | 公主岭市 | 240 |
|  | 小计 | 2330 |
| 吉林市 | 市本级 | 80 |
|  | 永吉县 | 61 |
|  | 舒兰市 | 50 |
|  | 桦甸市 | 119 |
|  | 磐石市 | 85 |
|  | 蛟河市 | 75 |
|  | 小计 | 470 |
| 四平市 | 伊通县 | 200 |
|  | 小计 | 200 |
| 辽源市 | 东辽县 | 60 |
|  | 小计 | 60 |
| 通化市 | 通化县 | 50 |
|  | 柳河县 | 40 |
|  | 辉南县 | 295 |
|  | 小计 | 385 |
| 白山市 | 靖宇县 | 80 |
|  | 小计 | 80 |
| 松原市 | 长岭县 | 387 |
|  | 扶余市 | 500 |
|  | 乾安县 | 770 |
|  | 小计 | 1657 |
| 白城市 | 市本级 | 300 |
|  | 洮南市 | 300 |
|  | 通榆县 | 300 |
|  | 镇赉县 | 300 |
|  | 大安市 | 596 |
|  | 小计 | 1796 |
| 延边州 | 延吉市 | 262 |
|  | 敦化市 | 72 |
|  | 汪清县 | 466 |
|  | 小计 | 800 |
| 梅河口市 |  | 40 |
| 合计 |  | 7818 |

附件2：

吉林省2025年边境村水冲厕所改造明细表

| 县（市、区） | 计划改造数（户） |
| --- | --- |
| 珲春市 | 2929 |
| 图们市 | 257 |
| 龙井市 | 1296 |
| 和龙市 | 330 |
| 安图县 | 7 |
| 长白县 | 1946 |
| 临江市 | 1212 |
| 浑江区 | 340 |
| 抚松县 | 65 |
| 集安市 | 3800 |
| 总计 | 12182 |